КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУПУКС НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ОБОСНОВАНИЕ необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции магазина на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, примерно в 5 м на юго-запад от земельного

участка по ул. Нева, 40

1944-1219-0

г. Новокубанск

2019 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУПУКС НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

Заказчик, гр. Ковтун Е.А.

ОБОСНОВАНИЕ необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции магазина на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, примерно в 5 м на юго-запад от земельного

участка по ул. Нева, 40

1944-1219-0

Директор

ГИЛ

Инженер

Федораев B.C. Кедя О.П. Кравченко Р.Ю.

г. Новокубанск

2019 г.

Форма выписки утверждена приказам Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86

ВЫПИСКА

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.12.2019	607

(дата)	(номер)

Союз - Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация

(Союз "РОЖ" СРО)

(полное и сокращенное наименование саморегуяируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации (вид саморегуяируемой организации)

Россия. 350000. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68. оф. 201. http://www.sropk.ru/,

info@sropk.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайга в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРОП-034-12102009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегуяируемых организаплй)

вьсиаа: Муниципальное унитарное предприятие ''Управление капитального строительства

Новокубанского района"

(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя -

юридического лица)

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |
| 1.1 Подвое и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитальной лроительства Новокубанского района" МУЛ "УКС Новокубанского района" |
| 12 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2343009940 |
| 13 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ют основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИГГ) | 1162372050983 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, рл. Советская, д. 82 |
| 1-5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: |  |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 175 |
| 2J2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предир шишателя в реестре членов саморегулируемой организация (число, месяц, год) | 18.11.2010 |
| 23 Дата ( число, месяц, гол') и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 18.11.2010, Протокол №45 |

| 2.4 Ляп эс7}"пзсех$ в силу решения о приеме в члены саморегулируемой ор'.-адг-ждд чаь'i: месяц, год) | 18.11.2010 |
| --- | --- |
| 2.5 Дз~г npatpazresei членства в саморегулируемой организации (число, | - |
| 2.6 Осасввм нрехрвааешм членства в саморегулируемой организации | - |

3. Сидопа * вд-дпот у члена саморегулируемой организации права выполнения работ;

3 Дата. : спорое чзеа саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,

:о.^эестмга подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сэос осьекIDS зггжталыюго строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, эгдготоежу вроаггэзй документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на саоса:

| —■гг.тьс-ха : ме особо опасных, «шваенва и уникальных :сгсгг:г. н использования это* нем энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| --- | --- | --- |
| ltll.2D10 | - | - |

~ ~ ' з-гдснs.? с-5 >poese ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору -:	на	аьлюявение	инженерных	изысканий, подготовку проектной документации, по договору

етроегезмого эслряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, - гхпетстгжя ; которым указанным членом внесен взнос в компенсационный <Ьонд возмешения воепа:

| а зкъьй | ✓ | не превышает 25 ООО ООО (двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б". 8:4*JL"H |  | не превышает 50 ООО ООО (пятьдесят миллионов) рублей. |
| ш'тжпш |  | не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. |
| г' чггэсгтый |  | составляет 300 000 ООО (триста миллионов) рублей и более. |

об урезне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору

пь ваое.тэение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием

-•ТеЕткьси сгюсобов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

| г zjsz s |  | не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| 6‘ rrcpc# |  | не превышает 50 000 ООО (Пятьдесят миллионов) рублей. |
| I'tperss |  | не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. |
| г' четэезгъга |  | составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более. |

о ~ а:становлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

| -. Лгга. с ютооо и :^>иостгновлено право выполнения работ (число, мест:, год | Отсутствует |
| --- | --- |
| Л Сих. на который —постановлено право выполнения работ | Отсутствует |

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ МУПУКС НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА Член СРО союз «РОПК» СРО-П-034-12102009 Местонахождение: 352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 63

Тел. 8(86195)31050

от 18 12.2019 г. № 1944.

ОБОСНОВАНИЕ необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции магазина на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, примерно в 5 м на юго-запад от земельного

участка по ул. Нева, 40

Пояснительная записка

Хмельный участок площадью 240 кв.м, с кадастровым номером 23.21 Ж»1 J05 4496, расположен по адресу; г. Новокубанск, примерно в 5 м на юго-запад ox земельного участка по ул. Нева, 40. На данном земельном участке расгк: стебы следующие объекты капитального строительства: здание чагазЕ^.: КН 23:21:0401005:4736, которое подлежит реконструкции. В

1944-1219 -0

Общая пояснительная записка

ка

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| п | 1 | 9 |
| МУПУКС |  |  |
| Новокубанского района |  |  |

настоящее время данное здание эксплуатируется и используется по _ предусмотренному функциональному назначению.

Согласно правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского

- района от 01.08.2014 г. Ш 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.08.2019 г. № 648 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», установлен

гл лл лпгоительный регламент, в соответствии с которым данный земельный “ y-jxn:расположен в территориальной зоне Ж - жилые зоны, которые для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации 1йагоарвхгвой и безопасной среды проживания населения, отвечающей его с: лкальным. культурным, бытовым и другим потребностям. К этой ■егт'г:: спальной зоне относятся: зона застройки индивидуальными жилыми

- зомамк Ж-1 А. зона застройки индивидуальными жилыми домами и неиотгажными жилыми домами блокированной застройки Ж-МЗ, зона засграшн сре днеэтажными жилыми домами блокированной застройки и мзоп^ззЕттирными домами Ж-СЗ, зона садоводческих некоммерческих

' ннрщвсп Ж-СТ, зона развития застройки жилыми домами Ж-Р. Рассматриваемый земельный участок относится к зоне Ж-СЗ, которая выделена m >5ес лечения правовых условий формирования районов с ' мвопжварттфами среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей, с г лсллоенным набором услуг местного значения, где установлены следующие

-

штаг 'минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков _р ^ежшне параметры разрешенного строительства или реконструкции пьного строительства для условно разрешенного вида земельных участков с категорией для размещения объектов

тсуп ь.т:-- - ход 4.4 «Магазины»:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300-45000 Кв.м:

21 минимальная ширина вдоль фронта улицы -12 м;

3 .* минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений от передней границы - территории общего пользования - 5,0 м в новых микрорайонах; по линии существующей застройки - в застроенной территории;

41 минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений от боковой границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м; при блокировке - 0,0 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений от задней границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м; при блокировке - 0,0 м;

6 максимальное количество надземных этажей зданий - 3;

7) максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха пег-екг ытня последнего этажа - 20 м;

8! максимальный процент застройки - 65 %.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкшш объектов капитального строительства:

11 максимальная общая площадь объекта - до 5000 кв.м.

В связи с необходимостью увеличения торговых мощностей гттем реконструкции существующего магазина со строительством пристройк?_

|  |  |  |  |  | Г1 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | )tyd |  | 1944-1219-0 |  |
| Як | Кох. | Лжгт | .VajOK | Пода. | Дата |  |  |

■

-

отклонение от предельных параметров установленных

сг>:^гельиым регламентом.

Расчетные технико-экономические показатели реконструируемого

реконструкции с планируемыми отклонениями составят:

[ь застройки - 110,5 кв.м;

лощадь -100,2 кв.м;

т<9фг»вая площадь - 53,4 кв.м;

ib здания (площадь, определенная в соответствии с

отвержденными приказом Минэкономразвития № 90 от

iJfci-2116 г.) - 102,9 кв.м;

- строительный объем - 332,0 куб.м;

шальная высота - 5,20 м;

этажей -1, в том числе подземных - 0;

-1;

i овальное назначение - магазин.

ьтощий объект недвижимости возведен до установления

окго градостроительного регламента. При этом, на возведение
нна было получено соответствующее разрешение на

В настоящее время, рассматриваемый объект недвижимости

сое ir земельном участке с отклонением от предельных параметров
градостроительным регламентом, а именно на расстоянии 2J м

межевой границы (по нормативу - не менее 3,0 м) и на

1.1 ч от северо-восточной межевой границы (по норматив) - не
Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса Российское

г<*онструкция объектов каштгального строительства, пред
сг~?рых не соответствуют градостроительному регламент

только путем приведения таких объектов в соответ к .

Н

Пода.

1944-1219-0

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия

и предельным параметрам разрешенного строительства. Ввиду возведения тайного объекта капитального строительства в соответствии с разрешительными документами и с действующими на то время градостроительными нормами, а также его капитальности, то приведение

- в соответствие с градостроительным регламентом в части минимального отступа зданий от границ смежных участков, без нарушения целостности существующего объекта, невыполнимо. При этом, узаконенное существующее расположение реконструируемого магазина с отклонениями от предельных параметров, дает возможность выполнить мероприятия по реконструкции путем уменьшения данных предельных параметров, установленных градостроительным регламентом, с использованием наиболее рационального архитектурно-планировочного

” решения.

Реконструкция существующего объекта нежилого назначения с расположением проектируемой пристройки в створе с юго-западной наружной стеной (вдоль юго-западной межевой границы на расстоянии 2,3 м) и в створе с северо-восточной наружной стеной (вдоль северо-восточной межевой границы

- на расстоянии 1,1 м), а также на расстоянии 1,0 м от юго-восточной межевой границы, позволит разместить планируемую пристройку с необходимым составом помещений для удовлетворения хозяйственно-бытовых и санитарно- гигиенических нужд и обеспечит законченное и полноценное предусмотренное

“ архитектурно-планировочное решение.

Обоснование

Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- назначение - магазин;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность - не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений, а также технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция (переустройство) и эксплуатация здания или сооружения - расчетная сейсмичность площадки — 7 баллов;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - одно - помещение;

- уровень ответственности - нормальный.

Реконструируемый объект расположен на земельном участке в соответствии с пожарными нормами, где обеспечены необходимые {разрывы как до существующих зданий и сооружений, так и до нженерных коммуникаций. После реконструкции существующие противопожарные разрывы останутся без изменений, а сами мероприятия на огнестойкость и конструктивную пожарную опасность не повлияют. Подъезд пожарных автомобилей к реконструируемому объекту

предусмотрен с проезда от ул. Нева, а также с проезда от ул. Московская. ^Рассматриваемое здание не ограничивает доступ пожарных автомобилей к

другим существующим объектам капитального строительства.

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию | схема планировочной организации земельного участка), существующее расположение реконструируемого здания позволяет обеспечить объемнопланировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезанщте помещении жилых и общественных здании и территорий».

Участок расположен вне зон, на которые распространяются градостроительные, санитарно-защитные, охранные или иные ограничения, кроме охранной зоны газопровода, где реконструируемый объект будет располагаться вне этой территории.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для реконструируемого здания на рассматриваемом Земельном участке, не предусматриваются, так как существующий объект имеет торговое назначение с группой продовольственно-хозяйственных - товаров и не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

С учетом того, что реконструируемый объект недвижимости уже возведен и является объектом капитального строительства, где его перенос будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации i конструкция фундамента выполнена из монолитного бетона и имеет рочную связь с землей, а наружные стены каркасные металлодеревянные с единым несущим остовом); расположен уже с отклонениями от предельных параметров установленных градостроительным регламентом,

Кож.

Лист

№док

По,

Дата

1944-1219-0

Лист

а также то, что расположение проектируемой пристройки в створе с юго- J западной наружной стеной (вдоль юго-западной межевой границы на расстоянии 2,3 м) и в створе с северо-восточной наружной стеной (вдоль северо-восточной межевой границы на расстоянии 1,1 м), а также на засстоянии 1,0 м от юго-восточной межевой границы, позволит разместить - планируемую пристройку с необходимым составом помещений для удовлетворения хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических нужд и обеспечит законченное и полноценное предусмотренное архитектурнопланировочное решение, с соблюдением требований технических регламентов, СП и СанПиН, то возможно выполнить расположение проектируемой пристройки шириной 8,5 м в створе с юго-западной и северо-восточной наружными стенами реконструируемого объекта, на протяжении 5,0 м в юго-восточном направлении (до границы охранной зоны газопровода).

Необходимое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства должно осуществляться при согласии всех заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.

Приложения:

1. Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке Ml :500.

|  |  |  |  | (\0 1 | Г |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ш |  | 1944-1219-0 | 8 |
|  | Код. | Лист | >едок | Подк | Дата |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

i

ЙЗН-

Кол.

Лист

]ч»док

По,

Дата

Лист

1944-1219-0

I\C

(

7. Все размеры даны 5 метрах

- Кадастровый номер земельного участка 23:21:0401005:4496

- Площадь земельного участка 240 кв. м

- Площадь застройки 110,5 кйм

- Процент застройки 46%	■—

НП

гиг

Граница

/участка

158,32

Согласовать

через публичные слушания

Согласовать ^ерез публичные- О

’ ^-'слушания	V

.Согласовать

череэ'публф

слушание

/ яг

154.56 дно.

Схема пманиробочной ^ организации земельного участка

487100

00

| № п/Г | Геодезические да* |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | Х=487138.62 | Y=230166: |
| 2 | Х=487150.93 | Y=2301681 |
| 3 | Х=487147.40 | Y=230168-i |
| 4 | Х=487143.32 | Y=230167S |
| 5 | Х=487133.31 | Y=230168£ |
| 6 | Х=487125,53 | Y=230167S |

Условные обознс-е-^-.

■f5

| ф | - люк яяяшвтя |
| --- | --- |
| е | - люк bogcnxAogz |
| В | - бос:' |
| — к — | - - кон: |
| Г | - гаэопрс-tj: |
|  | - дере*: |
| \А | - ore:: |
|  | ” — грс-^: .:7-- |
| V | - слс::~:—^ :*г |

О

*

НЭП

cytur; г-ечяф объект беге- -J---Z

сосярак qnepr,дующие здания и строения

существующий (реконструируемый) объект пос/е эе>:^струкции

газе- 'аучба

газе- -J.чбе урна

дерей:.~

кустарники

существующие деребьяа

| одезические данны |  |
| --- | --- |
| X | и |
| В7138.62 | Y=2301667.88 |
| В7150.93 | Y=2301681.53 |
| 87147.40 | Y=2301684.50 |
| В7143.32 | Y=2301679.84 |
| 87133.31 | Y=2301688.58 |
| В7125.63 | Y=2301679.75 |

1944-1219-ПЗУ

Изм. Колуч.Лист\№ док

JTlgrijjMama

Адрес & Новокубанск примерно б 5 м на юго-запад err- земельного участка по ум. Неба, 40 Заказчик гр. Кобтун ЕА

Разработал

Крабченко

Графическое описание обоснобания для разрешения на отклонением от предельныхпараметроб

Стадия

П

Лист [ Листоб

1

1

Н. контр.

~Щя~

ГИП

Кедя

Схема планировочной организации земельного участка Ml: 500

МУПУКС Нобокубансхого района