Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (СРО-П-156-06072010)

ARCH I ТЕП OR

ООО «АРХИТЕКТОР 23»

ИНН/КПП 2372033867 / 237201001 © тед/факс: +7 (918) 452-49-35 @ e-mail: arhitektor23@inbox.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СП, с учетом наличия (или отсутствия) зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую

среду на земельном участке

по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,
г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, КН: 23:21:0401010:6775

3039-06-25-3

Союз "Саморегулируемая организация "Краснодарские проектировщики" (СРО-П-156-06072010)

ARCH H ECTOR

ООО «АРХИТЕКТОР 23»

ИНН/КПП 2372033867 / 237201001
Ш тед/факс: +7 (918) 452-49-35
e-mail: arhitektor23@inbox.ru

Г1-156-002372033867-0617 Регистрационный номер от 28.06.2024 г. Заказчик - гр. Сотникова Анна Дмитриевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СП, с учетом наличия (или отсутствия) зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую

среду на земельном участке

по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район,
г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, КН: 23:21:0401010:6775

3039-06-25-3

Директор

гип

Инженер

I

i

I

1

1

1

i

1

1

1

1

I

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ООО «Архитектор 23»

Союз «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»

(СРО-П-156-06072010)

Местонахождение: 352240, Новокубанский район, г. Новокубанск,
ул. Лермонтова, 63, помещение 11
Электронная почта: arhitektor23@inbox.ru

от 23.06.2025 г. № 3039.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов, СП, с учетом наличия (или отсутствия) зон с особыми условиями использования территории, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду

Настоящее заключение о возможности получения условно разрешенного вида использования земельного участка «Магазины», где возможно:

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Определение возможного оказания негативного воздействия на окружающую среду в результате получения условно разрешенного вида

|  |  |  |  |  |  | 3039-06-25- 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Him. | Кг>п. | Лист | № дик. | Подл. | Да га |  |  |  |  |
| Разработал |  | Поляков |  |  | от |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | —>4 |  |  | п | 1 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Общая пояснительная записка |  |  |  |
| ГИП |  | Кедя А |  |  | об но |  | иии «Архитектор zj» |  |  |
| Н. конто. |  | Кедя ^ |  |  | M.2S |  |  |  |  |

использования земельного участка площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, с соблюдением технических регламентов, СП, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, земельного участка или объекта капитального строительства, физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление в комиссию.

Целью настоящего заключения для получения условно разрешенного вида использования земельного участка площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенного по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, является:

- определение возможности использования земельного участка в соответствии с запрашиваемым условно разрешенным видом использования, в том числе в части соблюдения требований технических регламентов Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП, с учетом особых условий использования территории и содержащие информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на окружающую среду.

| Итм. | Кол. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Градостроительные сведения застройки земельного участка в границах Новокубанского городского поселения

- Сведения о земельном участке из правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на территории Новокубанского городского поселения

Рассматриваемый земельный участок с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположен по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Новокубанского городского поселения (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.04.2021 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края» (с изменениями от 29.07.2022г. № 397, от 10.11.2023 г. № 542, от 22.12.23 г. № 560, от 18.06.24 г. №617, от 23.08.2024 года №632.), рассматриваемый участок расположен в жилой зоне (Ж), которая выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Согласно ПЗЗ, ст. 44 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны», данный земельный участок относится к градостроительной зоне Ж-1 - зона

|  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Him. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Дата |

1

1

1

1

1

i

[

застройки индивидуальными жилыми домами, которая выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В данной градостроительной зоне с кодом вида разрешенного использования - 2.1 «Для индивидуального жилищного строительства», градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, предусмотрен испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка - 4.4. «Магазины», запрашиваемые Заказчиком:

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Согласно ст. 43 ПЗЗ, при размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться предельные параметры разрешенного строительства, установленные для соответствующей территориальной зоны статьей 44 настоящих Правил, местные нормативы градостроительного проектирования, а также установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках.

Для условно разрешенного вида использования земельного участка с кодом вида - 4.4 «Магазины» установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства:

1) минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300 (100 кв.м для существующего участка в сложившейся застройке)/8500 кв.м;

|  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ичм. | Коп. | Лист | Ледок | Подп. | Дата |

- минимальная ширина вдоль фронта улицы -(6 м для существующего участка в сложившейся застройке) 12 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии улиц - 5,0 м в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от красной линии проездов - 3,0 м новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений и строений от границ смежных земельных участков - 0,0 м при блокировке; 3,0 м в иных случаях;

- максимальное количество надземных этажей зданий - 3;

- максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего - 20 м;

- максимальный процент застройки - 70 %;

- минимальный процент озеленения земельного участка - 10%.

Рассматриваемый земельный участок с площадью 300 кв.м, с

кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, соответствует требованиям статьи 44 ПЗЗ, в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.

Застройку земельных участков следует осуществлять в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными статьей 44, с учетом положений статьи 43 ПЗЗ.

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-

|  |  |  |  | /1JL- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итм. | Кол. | Лист | №док | Подп. | Да1а |

1

1

1

1

1

J

J

i

J

J

J

J

эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и ПЗЗ.

Получение испрашиваемого условно разрешенного вида использования - «Магазины» - для земельного участка с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенным по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, не окажет негативное воздействие на окружающую среду, с соблюдением требований технических регламентов, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Сведения о функциональном назначении земельного участка в соответствии с генеральным планом Новокубанского городского

поселения

Согласно схеме функционального зонирования территории Новокубанского городского поселения, земельный участок с площадью 1019 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, расположен в жилой зоне «Ж», с целевым направлением для застройки индивидуальными жилыми домами - «Ж-1» и разрешенным видом использования - для индивидуального жилищного строительства (код. 2.1).

| Изм. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

1

1

1

1

I

1

i

i

i

i

J

- Сведения об объектах капитального строительства расположенных в границах рассматриваемого земельного участка

На земельном участке с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенном по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, отсутствуют объекты капитального строительства. В дальнейшем на данном земельном участке предусматривается возвести объект капитального строительства, а сам земельный участок эксплуатировать с разрешенным видом использования - «Магазины».

- Сведения об ограничениях использования земельного участка, наличиях зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новокубанского городского поселения № ГИСОГД 0119 06 25, земельный участок с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, согласно приказа Кубанского БВУ №79-пр от 11.06.2021г. земельный участок находится в зоне затопления Р=1%. Участок частично расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

|  |  |  |  |  | ,—' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ичм. | Коп. | Лист | №док | Подп. | Дата |

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия

вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

Мероприятия по водоотведению поверхностных стоков за пределы земельного участка проводятся застройщиком при условии согласования указанных мероприятий с собственниками (владельцами) смежных земельных участков. Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" предусматриваются следующие мероприятия:

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или

| Иям. | Коп. | Лист | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);- размещать свалки;

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

|  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Коп. | Лист | №док | Подп. | flaia |

I

j

1

1

I

1

1

1

1

J

3

2

5

-o

-o

о

c

$

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устанавливать рекламные конструкции.

С учетом наличия особых условий использования территории, при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований для охранных и защитных зон, а также получения согласования технических служб ответственных за ведение работ в охранных и защитных зонах, то возможно использование данного земельного участка в соответствии с испрашиваемым условно разрешенным видом использования «Магазины».

Получение испрашиваемого условно разрешенного вида использования «Магазины» (4.4), для земельного участка с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенном по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, с учетом наличия особых условий использования территории, не окажут негативного воздействия на окружающую среду. Размещение объектов капитального строительства на данном земельном участке должно соответствовать требованиям технических регламентов Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

|  |  |  |  |  |  | 3039-06-25- 3 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <ж |  |  | 10 |
| Иш. | Кпл. | Лист | №дпк | Ппдп. | Дата |  |  |

]

1

J

J

J

J

J

J

J

J

3

2. Анализ градостроительной ситуации

Рассматриваемый земельный участок с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, находится в центральной части г. Новокубанска. С северной стороны граничит с земельным участком с КН: 23:21:0401010:5754 (г. Новокубанск, ул. Бабушкина, 33/1), с площадью - 404 кв.м, с разрешенным видом использования - земельные участки индивидуальных жилых домов. С восточной стороны граничит с земельным участком с КН: 23:21:0401010:6776 (г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106), с площадью - 300 кв.м, с разрешенным видом использования - для индивидуального жилищного строительства.

С южной и западной стороны граничит с муниципальными землями поселения общего пользования по ул. Свердлова и ул. Бабушкина.

Категория земель - земли населенных пунктов.

На данный момент в границах земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства. В дальнейшем на данном земельном участке будет возводится объект капитального строительства.

Участок расположен в пределах границ Новокубанского городского поселения.

Фасад участка ориентирован на ул. Свердлова.

Согласно приказа Кубанского БВУ №79-пр от 11.06.2021г. земельный участок находится в зоне затопления Р=1%. Участок частично расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

В результате проведения анализа градостроительной ситуации, настоящим заключением подтверждается возможность получения условно

|  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И:<м. | Коп. | Лист | №док | Подл. | Дата |

i

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

разрешенного вида использования земельного участка «Магазины» (4.4), где возможно:

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ

подтверждает, что земельный участок с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, площадью 300 кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, с существующим видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и с заменой данного вида на испрашиваемый вид условно разрешенного использования «Магазины» (4.4), не окажет негативного воздействия на окружающую среду, соответствует требованиям технических регламентов и действующих строительных норм, с учетом ограничений использования земельного участка:

- зона затопления Р=1%, согласно приказа Кубанского БВУ №79-пр от 11.06.2021 г.

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства.

Получение испрашиваемого условно разрешённого вида использования земельного участка на земельном участке с кадастровым номером 23:21:0401010:6775, площадью 300 кв.м, расположенном по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Свердлова, 106А, с учётом наличия зон с особыми условиями использования территории, не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

|  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ^Г |  |
| Изм. | Кол. | Лист | Х9ЛОК | Подл. | Дата |

3039-06-25- 3

Лист

Фрагмент генерального плана

по ул. Свердлова, 106А с КН: 23:21:0401010:6775

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I - [Ж—1] Зона застройки индивидуальными жилыми домами - Зона затопления

^

" I - Зона подтопления

V— +- л

- Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 		- Граница земельного участка

|  |  |  |  |  |  | 3039-06-25-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | адрес Краснодарский край, Новокубанский район, г Новокубанск, ул. Свердлова, 106А КН:23:21:0401010:6775 |  |  |  |
| Изм. | <ол.уч | Лист | N* док | Пост. | Дата |  |  |  |  |
| Разра | Зотал | Поляков |  |  | 005 | Графическое приложение | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | п | 1 | 1 |
|  |  | _ г |  |  |  | Фрагмент генерального плана из ПЗЗ | 000 ’’Архитектор 23” |  |  |
| ГИП |  | Кедя * |  |  | 0С.25 |  |  |  |  |
| Н. контроль |  | Кедя |  |  | Ш5 |  |  |  |  |

Формат А4

АССОЦИАЦИЯ САМ О РЕГУЛ И РУ ЕМ ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

2372033867-20250625-0838	25.06.2025

фепбстрационньй номер выписки)	(цата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку
проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектор 23"

(полни6 наименование юридического яица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1242300032303

(основной государственный регистрационный номер)

| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Идентификационный номер налогоплатапьщика |  | 2372033867 |  |
| 1.2 | Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчссш инд^идудльнош предприняв 1Н.ПЯ) |  | Общество с ограниченной ответственностью ’’Архитектор 23" |  |
| 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица |  | ООО "Архитектор 23" |  |
| 1.4 | Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для ивдэдуального г^едпринммзтвля) |  | 352240, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, д. 63, помещение 11 |  |
| 1.5 | Является членом саморегулируемой организации |  | Союз "Саморегулируемся организация "Краснодарские проектировщики" (СР0-П-156-06072010) |  |
| 1.6 | Регистрационный номер члена саморегулируемой организации |  | П-156-002372033867-0617 |  |
| 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации |  | 28.06.2024 |  |
| 1.8 | Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения |  |  |  |
| 2. | Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации: |  |  |  |
| 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (цата вазнмнноветя/Кэионвния пр^о) |  | 2.2 в отношении особо опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (доа возиикноеелияЛвмемажя про&з) |  | 2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (цата всдаитоеения/юменения права) |
| Да, 28.06.2024 |  | Нет |  | Нет |

| 3. Компенсационный фонд возмещения вреда |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| 3.2 | Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства |  |
| 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |  |  |
| 4.1 | Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 15.08.2024 |
| 4.2 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей) |
| 4.3 | Дата уплаты дополнительного взноса | Нет |
| 4.4 | Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |  |
| 5. Фактический совокупный размер обязательств |  |  |
| 5.1 | Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки | Нет |

Руководитель аппарата

документ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КРАЛИ^ИЦКРОвЛНноЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

В.пдг-ецгКсж,- • ■	Д-ч». -ЙО’*» -»яч

129й90, М' *з, пр-т Мира, 3 стр. 3
СЕРТИФИКАТ 053be3fcOC2tb2f5»459«5«n21274«»
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.0. Кожуховский

2

ШШ