Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Большевистская, д. 39.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2016.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвал:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 7126 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1537,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1153,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 285 кв. м

20. Количество лестниц:  2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1496 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401008:392

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетонный ленточный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, кирпичные | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные | Железобетонные |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля профнастил | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеум, бетонные | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Металлопластик со стеклопакетом | удовлетворительно |
|  |  | двери | Металлические | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, окраска, плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Расшивка швов кирпичной кладки | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Двухконтурный котел | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Автономное | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 22.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 893 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:474

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 24.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:477

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, необходим ремонт замка |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт. |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов. |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 26.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:476

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 28.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:475

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий реонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафона |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 1.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:467

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакоблочные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется ремонт замка |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов и уличного овещения |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 3.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:464

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат, | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя |  | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 5.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:461

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат, | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя |  | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Кирова, д. 57 корпус Б.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1994.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 11%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3739 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 964 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 874,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 89,4 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 5916 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401009:65

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный ленточный глуб. залож. до 1 м 0,40 | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. Кирпичные 0,42 | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  |  | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеум | удовлетворительно, |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые, окрашены | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Оштукатурено, побелено, обои | удовлетворительно, |
|  |  | наружная | Расшивка швов | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | да | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть. Водяное газовое от котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  | да | удовлетворительно |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 21.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 823кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:481

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 23.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:480

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 25.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:479

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 27.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:482

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые спаренные | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | обои, шпатлевка, окраска, плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | местная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | От котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 1.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:468

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, необходима установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 3.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:469

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | неудовлетворительно, требуется ремонт или замена |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  | неудовлетворительно, требуется устройство покрытия |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 5.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:463

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 8.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2015.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3912 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1042,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 839,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 172,1 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4050 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:466

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетонный глуб.зал. до 2м | неудовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. Кирпичные толщина стен 0.40м | неудовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Шлакобетонные блочные | неудовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | неудовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | неудовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | Удовлетворительное, требуется ремонт желоба |
| 6. | Полы |  | Бетонные, линолеум, плитка, ламинат | неудовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Металлопластиковые | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Плитка, водоэмульсионная окраска, обои | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Оштукатурено | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, необходима установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 10.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:459

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 12.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:462

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакобетонные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные |  | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное от котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 14.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2013.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:460

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом толщина 0.41м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакобетонные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Деревянные оштукатуренные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, ламинат, плитка | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительно |
|  |  | двери | Филенчатые окрашенные | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка | удовлетворительно, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Облицован ½ кирпича |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительно |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От котла | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:762

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | удовлетворительное, требуется мелкий ремонт |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Кровля. металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. | Полы |  | Линолеум, ламинат, плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | удовлетворительное |
|  |  | двери | Филенчатые | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | удовлетворительное, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  | удовлетворительное |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:761

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Кровля. металлопрофиль | Удовлетворительное |
| 6. | Полы |  | Линолеум, ламинат, плитка | Удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | Удовлетворительное |
|  |  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | Удовлетворительное, требуется мелкий ремонт |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | Удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | Удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | Удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | Удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | Удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  | Удовлетворительное |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 814 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:763

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный глуб. зал. До 1м | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные, шлакоблочные | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Кровля. металлопрофиль | Удовлетворительное |
| 6. | Полы |  | Линолеум, ламинат, плитка | Удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | Окна | Пластиковые, двойной стеклопакет | Удовлетворительное |
|  |  | двери | Филенчатые | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка | Удовлетворительное |
|  |  | наружная | Обложено в 1/2 кирпичем | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. колонкой | Удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное, требуется установка плафонов |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | Удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок, от котла | Удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | Удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | Сетевое | Удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ | Есть от котла | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  | Отсутствует, требуется установка |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 25.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: индивидуальный

4. Год постройки: 1982.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 25%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 2 595 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 624,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 555,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  кв. м

20. Количество лестниц:  2

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 68,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров: кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2226 кв. м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401007:1341

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный глуб. зал. до 1м | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. Кирпичные тол.стен 0,4 м | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | Удовлетворительное |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительное |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля шиферная | Удовлетворительное |
| 6. | Полы |  | Дощатые, ДВП, окрашены | Удовлетворительное |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | Удовлетворительное |
|  |  | двери | Простые окрашены | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Оклейка обоями простыми, оштукатурено | Удовлетворительное |
|  |  | наружная | Расшивка швов | Удовлетворительное |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | Центральное горячее водоснабжение | Удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  | Удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | Удовлетворительное |
|  |  | горячее водоснабжение | От городской сети | Удовлетворительное |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | Удовлетворительное |
|  |  | газоснабжение | сетевое | Удовлетворительное |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  | Удовлетворительное |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Пионерская, д. 8.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1985.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 24%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвал:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 24

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 5054 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1402,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1284,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 117,8 кв. м

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4431 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401004:86

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Бетонный сборный глуб. залож. до 1 м | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. Кирпичные толщина стен 0.46м | удовлетворительно |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | удовлетворительно |
|  |  | подвальные | Железобетонные |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная | удовлетворительно |
| 6. | Полы |  | Линолеумовые, дощатые | удовлетворительно |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые окрашены | удовлетворительно |
|  |  | двери | Деревянные филенчатые окрашенны | удовлетворительно |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Оклейка обоями простыми. Плитка | удовлетворительно |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С газ./электр. Колонкой Металлическая | удовлетворительное |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | удовлетворительно |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок | удовлетворительно |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | От пром. предприятия на газе | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

Утверждаю Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района П.В. Манаков _______________ 352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская 128 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru «____» ____________ 2024 года

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Пионерская, д. 10.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки: типовой

4. Год постройки: 1958.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 47%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвал: нет

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина:

14. Количество квартир: 19

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 3163 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 491,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 491,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

20. Количество лестниц:

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1352 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401005:1041

2. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Каменный ленточный | удовлетворительно |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Наружные. Кирпичные толщина стен 0.41 м | неудовлетворительно, требуется ремонт |
| 3. | Перегородки |  | Кирпичные | удовлетворительно |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | Железобетонные | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная | неудовлетворительно, требуется ремонт |
| 6. | Полы |  | Дощатые по лагам на кирпичных столбах | неудовлетворительно, требуется ремонт |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные створчатые, окрашены | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | двери | Филенчатые окрашены | неудовлетворительно, требуется ремонт |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Штукатурка, побелка | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | наружная | Побелка | неудовлетворительно, требуется ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  | отсутствует |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Скрытая проводка | удовлетворительно |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети | неудовлетворительно, требуется ремонт |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |
|  |  | водоотведение | Общесплавная | удовлетворительно |
|  |  | газоснабжение | сетевое | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | От пром. предприятия на газе | удовлетворительно |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  | бетонные | неудовлетворительно, требуется ремонт |

Начальник отдела по жилищным вопросам и

капитальному ремонту МКД администрации

Новокубанского городского поселения

Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева