[bookmark: _GoBack]
	Утверждаю
Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района
П.В. Манаков
_______________
352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская 128
(86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru
«____» ____________ 2024 года



Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Большевистская, д. 39.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2016.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 3
10. Наличие подвал: 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 30
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 7126 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1537,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1153,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 285 кв. м
20. Количество лестниц:  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1496 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401008:392

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Железобетонный ленточный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, кирпичные 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	Железобетонные
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля профнастил
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеум, бетонные
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Металлопластик со стеклопакетом 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Металлические
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Штукатурка, окраска, плитка
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Расшивка швов кирпичной кладки
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Двухконтурный котел
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Автономное
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	




Начальник отдела по жилищным вопросам и 
капитальному ремонту МКД администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева









	Утверждаю
Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района
П.В. Манаков
_______________
352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская 128
(86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru
«____» ____________ 2024 года



Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 22.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 893 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:474

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 24.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:477

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, необходим ремонт замка

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт.

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов.

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 26.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:476

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Батайская, д. 28.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:475

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий реонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафона

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 1.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:467

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакоблочные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется ремонт замка

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов и уличного овещения

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	




Начальник отдела по жилищным вопросам и 
капитальному ремонту МКД администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева

	Утверждаю
Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района
П.В. Манаков
_______________
352240, РФ, Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская 128
(86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru
«____» ____________ 2024 года



Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 3.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:464

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат, 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Благодарная, д. 5.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:461

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат, 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Кирова, д. 57 корпус Б.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 1994.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 11%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 3739 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 964 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 874,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 89,4 кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 5916 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401009:65

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный ленточный глуб. залож. до 1 м 0,40
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. Кирпичные 0,42 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеум
	удовлетворительно, 

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Двойные створчатые окрашены 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые, окрашены
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Оштукатурено, побелено, обои 
	удовлетворительно, 

	
	
	наружная
	Расшивка швов
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	да
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть. Водяное газовое от котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	да
	удовлетворительно
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 21.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 823кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:481

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 23.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:480

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 25.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:479

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 27.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 859кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:482

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	бетонные, линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Пластиковые спаренные 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	обои, шпатлевка, окраска, плитка 
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны 
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	местная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	От котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 1.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:468

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, необходима установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 3.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:469

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	неудовлетворительно, требуется ремонт или замена

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	неудовлетворительно, требуется устройство покрытия
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 5.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:463

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 8.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2015.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 22
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 3912 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1042,6 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 839,9 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 172,1 кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4050 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:466

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Железобетонный глуб.зал. до 2м
	неудовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. Кирпичные  толщина стен 0.40м 
	неудовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Шлакобетонные блочные
	неудовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	неудовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	Железобетонные
	неудовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	Удовлетворительное, требуется ремонт желоба

	6.
	Полы
	Бетонные, линолеум, плитка, ламинат
	неудовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Металлопластиковые
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Плитка, водоэмульсионная окраска, обои
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Оштукатурено
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, необходима установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 10.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:459

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 12.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 900 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:462

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакобетонные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	Центральное от котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Рождественская, д. 14.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2013.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 200,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9  кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 31,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:460

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные, шлакобетонные блочные облицованы кирпичом  толщина 0.41м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакобетонные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля металлопрофиль
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, ламинат, плитка
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	пластиковые, двойной стеклопакет 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Филенчатые окрашенные
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Шпатлевка и водоэмульсионная окраска, обои, плитка 
	удовлетворительно, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Облицован ½ кирпича
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительно

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От котла
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 16
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2014
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвала: 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды:
13. Наличие мезонина:
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м
20. Количество лестниц: 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:762

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный глуб. зал. До 1м
	удовлетворительное

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м
	удовлетворительное

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	удовлетворительное

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	удовлетворительное, требуется мелкий ремонт

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Кровля. металлопрофиль
	удовлетворительное

	6.
	Полы
	Линолеум, ламинат, плитка
	удовлетворительное

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	Окна
	Пластиковые, двойной стеклопакет
	удовлетворительное

	
	
	двери
	Филенчатые
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка
	удовлетворительное, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Обложено в 1/2 кирпичем
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительное

	
	
	холодное водоснабжение
	
От городской сети
	удовлетворительное

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок, от котла
	удовлетворительное

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	удовлетворительное

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	удовлетворительное
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 18
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2014
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвала: 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды:
13. Наличие мезонина:
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м
20. Количество лестниц: 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:761

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный глуб. зал. До 1м
	Удовлетворительное

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м
	Удовлетворительное

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	Удовлетворительное

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	Удовлетворительное

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Кровля. металлопрофиль
	Удовлетворительное

	6.
	Полы
	Линолеум, ламинат, плитка
	Удовлетворительное

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	Окна
	Пластиковые, двойной стеклопакет
	Удовлетворительное

	
	
	двери
	Филенчатые
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка
	Удовлетворительное, требуется мелкий ремонт

	
	
	наружная
	Обложено в 1/2 кирпичем
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	Удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	Удовлетворительное

	
	
	холодное водоснабжение
	
От городской сети
	Удовлетворительное

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок, от котла
	Удовлетворительное

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	Удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	Удовлетворительное

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	Удовлетворительное
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Молодая, д. 20
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 2014
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5 %
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 1
10. Наличие подвала: 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды:
13. Наличие мезонина:
14. Количество квартир: 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания):
18. Строительный объем: 814 куб. м
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  200,7 кв. м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 168,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 31,9 кв. м
20. Количество лестниц: 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 860 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401018:763

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	Бетонный сборный глуб. зал. До 1м
	Удовлетворительное

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. шлакоблочные, облицованы в ½ кирпича толщина 0,41м
	Удовлетворительное

	3.
	Перегородки
	Кирпичные, шлакоблочные
	Удовлетворительное

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Деревянные отепленные
	Удовлетворительное

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Кровля. металлопрофиль
	Удовлетворительное

	6.
	Полы
	Линолеум, ламинат, плитка
	Удовлетворительное

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	Окна
	Пластиковые, двойной стеклопакет
	Удовлетворительное

	
	
	двери
	Филенчатые
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка
	Удовлетворительное

	
	
	наружная
	Обложено в 1/2 кирпичем
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. колонкой
	Удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	Удовлетворительное, требуется установка плафонов

	
	
	холодное водоснабжение
	
От городской сети
	Удовлетворительное

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок, от котла
	Удовлетворительное

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	Удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	Сетевое
	Удовлетворительное

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	Есть от котла
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	Отсутствует, требуется установка
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 25.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: индивидуальный
4. Год постройки: 1982.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 25%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвал: нет 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 2 595 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 624,4 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 555,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  кв. м
20. Количество лестниц:  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 68,7 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров: кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2226 кв. м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401007:1341

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.
	Фундамент
	Бетонный глуб. зал. до 1м
	Удовлетворительное

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. Кирпичные тол.стен 0,4 м 
	Удовлетворительное

	3.
	Перегородки
	Кирпичные
	Удовлетворительное

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	Удовлетворительное

	
	
	междуэтажные
	Железобетонные
	Удовлетворительное

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля шиферная
	Удовлетворительное

	6.
	Полы
	Дощатые, ДВП, окрашены
	Удовлетворительное

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Двойные створчатые окрашены
	Удовлетворительное

	
	
	двери
	Простые окрашены
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Оклейка обоями простыми, оштукатурено
	Удовлетворительное

	
	
	наружная
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	Центральное горячее водоснабжение
	Удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	Удовлетворительное

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	Удовлетворительное

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	Удовлетворительное

	
	
	горячее водоснабжение


	От городской сети

	Удовлетворительное

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	Удовлетворительное

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	Удовлетворительное

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	
	

	11.
	Крыльца
	
	Удовлетворительное
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Пионерская, д. 8.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 1985.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 24%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 3
10. Наличие подвал: 
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 24
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 5054 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1402,7 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1284,9 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 117,8 кв. м
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4431 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401004:86

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Бетонный сборный глуб. залож. до 1 м
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. Кирпичные толщина стен 0.46м 
	удовлетворительно

	3.
	Перегородки
	Кирпичные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	междуэтажные
	 Железобетонные
	удовлетворительно

	
	
	подвальные
	Железобетонные
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная
	удовлетворительно

	6.
	Полы
	Линолеумовые, дощатые
	удовлетворительно

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Двойные створчатые окрашены 
	удовлетворительно

	
	
	двери
	Деревянные филенчатые окрашенны
	удовлетворительно

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Оклейка обоями простыми. Плитка 
	удовлетворительно

	
	
	наружная
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	С газ./электр. Колонкой Металлическая
	удовлетворительное

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно 

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	удовлетворительно

	
	
	горячее водоснабжение


	От колонок
	удовлетворительно

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	От пром. предприятия на газе
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
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Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Новокубанск, ул. Пионерская, д. 10.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):
3. Серия, тип постройки: типовой
4. Год постройки: 1958.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 47%
6. Степень фактического износа: 
7. Год последнего капитального ремонта: 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: 
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвал: нет
11. Наличие цокольного этажа: 
12. Наличие мансарды: 
13. Наличие мезонина: 
14. Количество квартир: 19
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 
18. Строительный объем: 3163 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 491,3 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 491,3 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
20. Количество лестниц:  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 
22. Уборочная площадь общих коридоров: 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1352 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 23:21:0401005:1041

2. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	 Каменный ленточный
	удовлетворительно

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	Наружные. Кирпичные толщина стен 0.41 м 
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	3.
	Перегородки
	Кирпичные
	удовлетворительно

	4.
	Перекрытия
	
	

	
	
	чердачные
	Железобетонные
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	междуэтажные
	 Железобетонные
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	Деревянные стропила по деревянной обрешетке. Кровля. Шиферная
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	6.
	Полы
	Дощатые по лагам на кирпичных столбах
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Двойные створчатые, окрашены 
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	двери
	Филенчатые окрашены
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Штукатурка, побелка 
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	наружная
	Побелка
	неудовлетворительно, требуется ремонт

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	
	

	
	
	электроплиты
	
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	
	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	
	

	
	
	мусоропровод
	
	

	
	
	лифт
	
	

	
	
	вентиляция
	
	отсутствует

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	Скрытая проводка
	удовлетворительно 

	
	
	холодное водоснабжение
	От городской сети

	неудовлетворительно, требуется ремонт

	
	
	горячее водоснабжение


	
	

	
	
	водоотведение
	Общесплавная
	удовлетворительно

	
	
	газоснабжение
	сетевое
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	От пром. предприятия на газе
	удовлетворительно

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	
	

	
	
	печи
	
	

	
	
	калориферы
	
	

	
	
	АГВ
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	бетонные
	неудовлетворительно, требуется ремонт




Начальник отдела по жилищным вопросам и 
капитальному ремонту МКД администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района                                                                                        Н.С. Федораева
