КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 109

1987-320-0

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА

Заказчик: гр. Винокурова Н.Н.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 109

1987-320-0

Федораев В.С. Кедя О.П. Кравченко Р.Ю.

Директор

ГИП

Инженер

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

I

I

КРАСНОДАРСКИМ КРАЙ
МУП УКС

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
Член СРО союз «РОПК» СРО-П-034-12102009
Местонахождение: 352240, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 63

Тел. 8(86195)31050

от 02.03.2020 г. № 1987.

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 109

Пояснительная записка

|  |  |  |  |  | •.>. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Пода. I | Дата |
| Разработал |  | Кравченко |  | %J | 33.20 |
|  |  |  |  | I |  |
| Н. контр. |  | Кедя |  | (Ml | )3.20 |
| ГИЛ |  | Кедя |  | W'i | 33.20 |

Общая пояснительная записка

1978-320-0

| Стадия | Лист | Листов |
| --- | --- | --- |
| п | 1 | 8 |

МУП УКС

Ново кубанского района

Земельный участок площадью 779 кв.м, с кадастровым номером 23:21:0401009:429, расположен по адресу; г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 109, принадлежит на праве собственности гр. Винокурова Наталья Николаевна, о чем сделана запись в Едином государственном реестре. На данном земельном участке расположен объект капитального строительства - строение литера «А, а, а!» (индивидуальный жатой дом), который в настоящее время

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

$

з

I

«3

a

эксплуатируется и используется по предусмотренному функциональному назначению, а также вспомогательные строения и сооружения.

Согласно правил землепользования и застройки Новокубанского городского поселения Новокубанского района (далее ПЗЗ), утвержденными решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от Gi.08.20I4 г. JH& 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», в редакции от 23.08.2019 г. № 648 «О внесении изменений в решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 01.08.2014 г. № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края», установлен градостроительный регламент, в соответствии с которым данный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1А - зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 А выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов с минимально разрешенным набором услуг местного значения, где установлены следующие предельные минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300-2500

кв.м;

- минимальная ширина вдоль фронта улицы -12 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от передней границы - территории общего пользования - 5,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров -1,0

|  |  |  |  | Л / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У |  |
| Ичм. | Кол. | Лист | №док | По; | п. | Д'Ча |

HOPMOKOHTPOJIh	I (	СОГЛАСОВАНО

I

£

*

I

м) в новых микрорайонах; по линии существующей застройки в застроенной территории;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от боковой границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров -1,0 м); при блокировке - 0,0 м;

- минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от задней границы - границы смежных земельных участков - 3,0 м (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров - 1,0 м); при блокировке - 0,0 м;

- максимальное количество надземных этажей зданий (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) - 3; для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

- максимальная высота зданий от уровня земли до уровня верха перекрытия последнего этажа (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) - 20 м;

- максимальный процент застройки - 60%.

В связи с необходимостью улучшения жилищных условий в

индивидуальном жилом доме литера «А, а, а1», запланировано отклонение от предельных параметров установленных градостроительным регламентом.

Расчетные технико-экономические показатели индивидуального жилого дома с планируемым отклонениям составят:

- площадь застройки -128,8 кв.м;

- общая площадь - 91,3 кв.м;

|  |  |  |  | л | // / |  | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | } |  |  |  |
| йзм. | Коя. | Лист | №док | Пол |  |  | Дача |

жилая площадь — 47,1 кв.м;

НОРМОКОНТРОЛЬ	СОГЛАСОВАНО

площадь здания (площадь, определенная в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития № 90 от 01.03.2016 г.) -109,9 кв.м;

- строительный объем - 358,0 куб.м;

- максимальная высота - 5,50 м;

- количество этажей - 1, в том числе подземных - 0;

- этажность -1;

- функциональное назначение - индивидуальный жилой дом.

Существующий объект недвижимости возведен до установления действующего градостроительного регламента, а именно в 1973 году, со строительством пристройки литера «а» в 1976 году и пристройки литера «а1» в 2009 г. При этом, на возведение как самого жилого дома (строение литера «А»), так и его пристроек (строение литера «а» и «а1»), были получены соответствующие разрешения на строительство, но строение литера «а1» введено в эксплуатацию не было. Для улучшения жилищных условий данного объекта запланирована реконструкция со строительством новой пристройки размером 4,0x2,5 м, в створе с юго-восточной стеной строения литера «а1» и юго-западной стеной строения литера «а», а также облицовка всех наружных стен по периметру керамическим пустотелым кирпичом толщиной 0,12 м. Согласно ст. 36 п. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реконструкция объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, осуществляется только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства. Ввиду возведения данного объект капитального строительства в соответствии с разрешительными документами и с действующими на то время градостроительными

|  |  |  |  |  | — |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1987-320-0 | А |
| Изм. | Коя. | Лист | №док | ПоДп. | Да га |  |  |

НОРМОКОНТРОЛЬ	I \	СОГЛАСОВАНО

4

I

нормами, а также невозможности сохранения целостности здания при соблюдении предельных параметров разрешенного строительства, приведение в соответствие с градостроительным регламентом в части минимального отступа зданий от границ смежных участков невыполнимо. Реконструкция данного объекта со строительством новой пристройки, а также ввод в эксплуатацию объекта после проведенной реконструкции с учетом существующей пристройки литера «а1» и новой пристройки, будут производиться путем уменьшения установленных градостроительным регламентом предельных параметров, с учетом рационального архитектурно-планировочного решения как существующего объекта, так и нового.

При этом, существующий объект ИЖС уже расположен в несоответствии с установленными градостроительным регламентом параметрами, а именно на расстоянии 1,62 м от межевой границы с соседним участком по ул. Кооперативная, 111, и на расстоянии 3,06 м от фасадной межевой границы по ул. Кооперативная; является объектом капитального строительства, имеет прочную связь с землей и состоит из неразборных конструкций (бетонный монолитный фундамент, саманные и кирпичные монолитные стены и т.д.), где го перенос будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации.

|  |  |  |  | (]/) / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | По^и. | Диш |

Предусмотренная реконструкция необходима для улучшения нормируемых условий для проживания и микроклимата жилых помещений в соответствуют с требованиями СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные».

НОРМОКОНТРОЛЬ	I (	СОГЛАСОВАНО

!

4

Обоснование

Идентификация здания согласно со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- назначение - индивидуальный жилой дом;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на

безопасность - не принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений, а также технологических воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция (переустройство) и эксплуатация здания или сооружения - расчетная сейсмичность площадки - 7 баллов;

- принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

- пожарная и взрывопожарная опасность - класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.4;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - для постоянного проживания;

- уровень ответственности - нормальный.

Согласно пункту 7.9 СП 55.13330.2016 «Дома жилые

|  |  |  |  | 7П |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ■уии |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | По, | Ui. | ! (и га |

1987-320-0

Лист

одноквартирные», степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных н двухэтажных домов. Подъезд пожарных автомобилей к реконструируемому (переустраиваемому) объекту предусмотрен с ул. Кооперативная. Рассматриваемое здание не ограничивает доступ пожарных автомобилей к существующим объектам капитального строительства.

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

а

л

0

1

ч

,|

I

В соответствии с графическим приложением к настоящему обоснованию (схема планировочной организации земельного участка), существующее расположение реконструируемого здания позволяет обеспечить объемнопланировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащиге помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Участок расположен вне зон, на которые распространяются градостроительные, санитарно-защитные, охранные или иные ограничения.

Согласно СанПнН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны н санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для реконструируемого здания на рассматриваемом земельном участке, не предусматриваются, так как существующий индивидуальный жилой дом не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Л

|  |  |  |  | ггт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Щцп |  | i l;i га |

С учетом того, что данный объект недвижимости уже возведен и является объектом капитального строительства, где его перенос будет составлять несоизмеримый ущерб при дальнейшей эксплуатации (конструкция фундамента выполнена из монолитного бетона и имеет прочную связь с землей, а наружные стены выполнены из кирпича на песчанно-цементном растворе и саманного блока); возводился в 1976 г. и в 2009 г (основное здание и пристройка) в соответствии с разрешительными документами и действующими на тот момент времени строительными и градостроительными нормами, а также с соблюдением требований технических регламентов, СП и СанПиН, возможно сохранить его расположение от межевой границы с соседним земельным участком но у л. Кооперативная, 111 на расстоянии не более 1,62 м и на расстоянии 3,06 м от фасадной межевой границы по ул. Кооперативная; при этом, возвести

НОРМОКОНТРОЛЬ	I	СОГЛАСОВАНО

новую пристройку в створе с юго-восточной стеной строения литера «а1» длиной 4,0 м и в створе с юго-западной стеной строения литера «а» длиной 2,5 м, где новая пристройка не выйдет за габариты реконструируемого объекта и будет расположена на расстоянии 1,62 м от межевой границы с соседним земельным участком по ул. Кооперативная, 111.

Необходимое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства должно осуществляться при согласии всех заинтересованных лиц, через проведение процедуры публичных слушаний в органах местного самоуправления.

Приложения:

- Схема планировочной организации земельного участка на топографической съемке М1:500.

|  |  |  |  |  | 0 1 | г- |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | i | м |  | 1987-320-0 | 8 |
| Изм. | Код. | Лист | №док | Под^1. |  | Дага |  |  |

| ft f *i *- |  |  | нормоконтроль |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| //«в. Хеподл. | Подпись и дата | Взам. ине. № |  |  |  |  |  |  | Г ' | ... |

я

*-?

Я

43

CD

СО

~vl

I

со

го

0

1

о

о

£э

I

Форма выписки утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019№ 86

ВЫПИСКА

IISIS

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗА

30.01.2020		53

(дата)	(номер)

Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация

(Союз "РОПК" СРО)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

Россия. 350000. г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 68, оф. 201. http://www.sropk.ru/.

info@sropk.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайга в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет”, адрес электронной почты)

СРО-П-034-12102009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана: Муниципальное унитарное предприятие '’Управление капитального строительства

Новокубанского района"

(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя -

юридического лица)

| Наименование ¦ Сведения |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о члене саморегулируемой организации: |  |
| 1.1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Новокубанского района" МУП "УКС Новокубанского района" |
| 1.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2343009940 |
| 1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1162372050983 |
| 1.4 Адрес места нахождения юридического лица | Российская Федерация, 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, уя. Советская, д. 82 |
| 1.5 Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: |  |
| 2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 175 |
| 2.2 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | 18.11.2010 |
| 2.3 Дата (число, месяц, гол) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 18.11.2010, Протокол №45 |

| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных обьекгов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
| --- | --- | --- |
| 18.11.2010 | - | - |

2.4 Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.5 Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.6 Основания прекращения членства в саморегулируемой организации

18.11.2010

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ;

3.1 Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания,

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на

3.2 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в

| а) первый | ✓ | не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б) второй |  | не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий |  | не превышает 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. |

3.3 Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

| а) первый |  | не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. |
| --- | --- | --- |
| б) второй |  | не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. |
| в) третий |  | не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. |
| г) четвертый |  | составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и более. |

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

| 4.1 Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) | Отсутствует |
| --- | --- |
| 4.2 Срок, на который приостановлено право выполнения работ | Отсутствует |

Директор

В.Н. Малюк

/. Все размеры  дана в  метрах

- Кадастровый номер земельного участка 23:21:0401009:429

- Площадь земельного участка 779 к6.м

- Площадь застройки 128,8 кв.м

- Процент застройки 18%

\

| ф | - люк канализации |
| --- | --- |
| е | - люк водопровода |
| в — | - - водопровод |
| — к — | канализация |
| г-— | газопровод |
| * | - дерево |

- опора ЛЭП

мельного участка

4ий (;ептик

:з» ihi 040Ю09« юз ер. Лермонтовский, 2q

граница земельного участка слаботочные сети ЛЭП

существующий (реконструируемый) жилой дом бетон/плитка

клумбы/газона/(озеленение

огород

гравий

пристройка к жилому дому навесы

объекты капитального строительства охранная зона ЛЭП 10 кВ деревья/объекты садоводство кустарники/объекты благоустройства

|  |  |  |  |  |  | 1987-320-ПЗУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес г Новокубанск ул Кооперативная, ЮЛ Заказчик гр. Винокурова Н.Н. |  |  |  |
|  |  |  |  | /1 |  |  |  |  |  |
| Изм. | Коя уч. | Лист | It док | ДРяД | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Кравченко |  |  |  | Графическое описание обоснования для разрешения на отклонением от предельных параметров | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | ' 1 1 |  |  | П | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Схема планировочной организации земельного участка М1:500 | МУП У КС Новокубанского района |  |  |
| Н. конто. |  | Кедя |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Кедя |  | Я |  |  |  |  |  |